Приложение 2

Виды теплоотдачи с поверхности человека (Теплопродукция организма)

Между человеком и окружающей средой происходит непрерывный процесс теплообмена. Нормальное протекание физиологических процессов в организме человека возможно лишь тогда, когда образующееся в организме тепло полностью отводится во внешнюю среду, т.е. когда имеет место тепловой баланс.

Образование тепла в организме человека происходит за счёт окислительных реакций и сокращения мышц, а также поглощения тепла получаемого извне от оборудования, нагретых веществ, ламп накаливания. Отдача тепла организмом в окружающую среду осуществляется путём конвекции в результате нагревания воздуха, омывающего поверхность тела, (в благоприятных метеорологических условиях составляет примерно 30 % всей теплоотдачи), испарения влаги (пота) с поверхности кожи (в среднем 20 - 29 %), теплового излучения на окружающие предметы, имеющие более низкую, чем кожа температуру поверхности (до 60 %).

Теплоотдача - процесс отдачи тепла организмом человека осуществляется:

- теплопроводностью (кондукцией);

- конвекцией (проведением),

- дыханием и испарением пота и влаги;

- радиацией (излучением).

Теплообмен человека при выполнении различных видов физической работы значительно меняется, например, значительно увеличиваются теплопотери испарением (конвекцией). Теплопроводностью (кондукцией) осуществляется теплопередача от поверхности тела человека к соприкасающимся с ним твёрдым предметом.

Перенос тепла в этом случае происходит по Закону Фурье, Дж/с:

Qконд=kS(t1−t2), где

Qконд - отдача тепла кондукцией; S - поверхность соприкосновения человека с предметом, м2; t1 - температура поверхности тела, °С; t2 - температура поверхности тела соприкосновения, °С; k - коэффициент теплопередачи, Вт/м2·К, равный:

K=1Σ[δα]ТК+Σ[δα]ВОЗД, где

α - коэффициент теплопроводности, Вт/м×К; δ - толщина слоя одежды, м.

Теплопередача кондукцией через воздух составляет очень незначительную величину, так как коэффициент теплопроводности неподвижно воздуха равен 9,65·10-4 Вт/м·К.

Конвекция. Конвекцией осуществляется передача тепла с поверхности тела или одежды человека движущемуся около него воздуху. В общем балансе теплопотерь теплопередача конвекцией составляет значительную долю (свыше 25… 30 %).

Для расчётов теплоотдачи конвекцией можно использовать уравнение Н.К. Витте, основанное на учёте охлаждения кататермометра и установленных при этом эмпирических постоянных величин:

Qконв=0,10(0,5+υ)S(TВ−TП), для υ ≤ 0,6 м/с;

Qконв=0,12(0,273+υ)S(TВ−TП), для υ > 0,6 м/с,	(2.4)

где υ - скорость движения воздуха, м/с; S - поверхность тела человека, участвующая в теплообмене, м2; Тв - температура воздуха, °С; Тп - температура (средняя) поверхности кожи, °С.

Испарение с поверхности тела человека. При испарении пота с поверхности кожи человека отнимается тепло, являющееся скрытой теплотой парообразования. Процесс теплоотдачи испарением с поверхности кожи и лёгких человека в условиях комфорта составляет 23… 29 % всей теплоотдачи.

Количество тепла, отдаваемого с поверхности тела испарением, определяется уравнением, Вт:

QИСП=αВSW(PК−PВ), где

S - часть поверхности тела, покрытая потом, м2; W - коэффициент увлажнения кожи W ≈ 0,2… 1; Pк - парциальное давление водяного пара в насыщенном воздухе над кожей, Па; Pв - парциальное давление водяного пара в окружающем воздухе, Па; αв - коэффициент перехода тепла во внешнюю среду при испарении пота, Вт/м2×К, для одетого человека αв = 1,25K, где K – коэффициент теплопередачи, для неодетого человека αв = 10,45 + 8,7 υ, где υ - скорость воздуха, м/с.

Как видно из уравнения, количество испаряющегося пота зависит от скорости движения воздуха, величины поверхности тела, покрытой потом, и от разности парциальных давлений (Pк - Pв); которая меняется в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха. Интенсивность выделения водяных паров с поверхности кожи человека резко возрастает и при интенсивной мышечной деятельности человека.

При приближённых расчётах считают, что количество тепла, отдаваемого с поверхности кожи испарением, в основном зависит от количества испарённой влаги и от температуры кожи.

Радиация (излучение). Теплоотдача радиацией - это передача тепла в форме лучистой энергии с поверхности тела человека на окружающие поверхности, имеющее более низкую температуру, или в окружающее пространство. Количество тепла, отдаваемого излучением, зависит от температуры поверхности тела (одежды), температуры окружающих тело стен и поверхностей, их способности излучать тепло, величины площади тела и окружающих поверхностей, расстояния и взаимного расположения тела и окружающих его поверхностей. Теплоотдача излучением в состоянии покоя человека составляет 43… 50 % всей потери тепла.

В помещении теплоотдачу радиацией определяют по формуле Н. Витте, Вт:

Q р = 0,093 ·S (Тст - Тт) [Вт], где

S - поверхность тела человека, м2; Тст - температура стен; Тт - температура тела.

где Qр - теплоотдача радиацией.

В теплообмене человека конвекцией и радиацией принимает участие в среднем 75 % всей поверхности тела. Важнейшим критерием комфортного состояния человека является тепловой баланс в системе человек – среда обитания, который зависит от температуры среды, подвижности и относительной влажности воздуха, атмосферного давления, температуры окружающих предметов и интенсивности физической нагрузки организма.